## data_ep25
day	sample	y
0	Cal_L1	0
31	Cal_L1	0.1
62	Cal_L1	0
94	Cal_L1	0.1
121	Cal_L1	0.1
182	Cal_L1	0
272	Cal_L1	0
330	Cal_L1	0
381	Cal_L1	0
402	Cal_L1	0.1
0	Cal_L2	25.6
31	Cal_L2	25.6
62	Cal_L2	26.3
94	Cal_L2	25.9
121	Cal_L2	25.6
182	Cal_L2	26.3
272	Cal_L2	25.7
330	Cal_L2	26.7
381	Cal_L2	26.1
402	Cal_L2	25.4
0	Cal_L3	205.8
31	Cal_L3	205.4
62	Cal_L3	213
94	Cal_L3	203.9
121	Cal_L3	205.2
182	Cal_L3	200.8
272	Cal_L3	208.5
330	Cal_L3	208.9
381	Cal_L3	212.4
402	Cal_L3	205.2
0	Cal_L4	1005.1
31	Cal_L4	1006.8
62	Cal_L4	1028.4
94	Cal_L4	1007.4
121	Cal_L4	1006.8
182	Cal_L4	1007.8
272	Cal_L4	1005.5
330	Cal_L4	1029.7
381	Cal_L4	1001.9
402	Cal_L4	996.6
0	Cal_L5	2079.9
31	Cal_L5	2078.4
62	Cal_L5	2104.5
94	Cal_L5	2078.3
121	Cal_L5	2078.5
182	Cal_L5	2078.2
272	Cal_L5	2079.3
330	Cal_L5	2104
381	Cal_L5	2080.3
402	Cal_L5	1987.8
0	QC1	176.6
31	QC1	168.1
62	QC1	170.4
94	QC1	167.3
121	QC1	168.5
182	QC1	173.4
272	QC1	169.8
330	QC1	176.4
381	QC1	173.7
402	QC1	168.9
0	QC2	176.6
31	QC2	168.1
62	QC2	170.4
94	QC2	167.3
121	QC2	168.5
182	QC2	173.4
272	QC2	169.8
330	QC2	176.4
381	QC2	173.7
402	QC2	168.9
0	Pool	1855
31	Pool	1878.4
62	Pool	1848.3
94	Pool	1867.7
121	Pool	1888.8
182	Pool	1890.1
272	Pool	1912
330	Pool	1938.6
381	Pool	1923.7
402	Pool	1932.1

## setting_ep25
allowable_drift	unit_of_device
5	μg/ml